**Приложение В**

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

91

БГУИР 961401.028

**(обязательное)**

**Спецификация оборудования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция | | Наименование и техническая характеристика | | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | | | Единица измерения | | Количество | |
| **1.** | | **Оборудование:** | |  |  | | |  | |  | |
| 1.1 | | Маршрутизатор на 4 RJ-45 порта | | CCR2004-1G-12S+2XS | MikroTik | | | шт. | | 1 | |
| 1.2 | | Коммутатор на 24 порта | | Catalyst C1000-24P-4G-L | CISCO | | | шт. | | 2 | |
| 1.3 | | Видеорегистратор | | DR-8364D | IDIS | | | шт. | | 1 | |
| 1.4 | | Точка доступа | | mANTBox-2-12s | MikroTik | | | шт. | | 1 | |
| 1.5 | | Источник бесперебойного питания | | Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V | APC | | | шт. | | 1 | |
| 1.6 | | Проводная  IP-камера | | CNB-NB21-7MHR | CNB  Technology | | | шт. | | 20 | |
| 1.7 | | Беспроводная  IP-камера | | CNB-TDB21R-28(36) | CNB  Technology | | | шт. | | 2 | |
| 1.8 | | Жесткий диск | | ST18000NM000J | Seagate | | | шт. | | 6 | |
| 1.9 | | Блок розеток | | Schuko CX-PDU-8S-AL | COREX | | | шт. | | 1 | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |
| **2.** | | **Телекоммуникационные шкафы:** | |  |  | | |  | |  | |
| 2.1 | | Телекоммуникационный шкаф 22 U | | ШТК-М-22.6.10-1ААА-9005 | ЦМО | | | шт. | | 1 | |
| 2.2 | | Патч-панель UTP Cat 5e на 24 порта | | ST5PP24U06 | LEGRAND | | | шт. | | 2 | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |
| **3.** | **Кабельные изделия:** | |  | | |  |  | |  | |
| 3.1 | Кабель FTP Cat 5e | | FTP PVC 4х2х0,52 cat 5e | | | Госнип | м. | | 1064,1 | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
| **4.** | **Короба и лотки:** | |  | | |  |  | |  | |
| 4.1 | Кабель-канал ПВХ 100x40 мм | |  | | | IEK | м. | | 198 | |
| 4.2 | Гофрированная труба | |  | | | ETP | м. | | 4 | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
| **5.** | **Изделия и материалы:** | |  | | |  |  | |  | |
| 5.1 | Компьютерная розетка 1xRJ45 | | MGU5.2020.18ZD | | | SEU | шт. | | 1 | |
| 5.2 | Патч-корд FTP категория 5e | |  | | | Gembird | шт. | | 1 | |
| 5.3 | Горизонтальный кабельный органайзер | | TWT-ORG/CV-1U | | | TWT | шт. | | 1 | |
| 5.4 | Кронштейн | | AMB-161 | | | Axiom | шт. | | 22 | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

92

БГУИР 961401.028