**Приложение В**

лИСТ

68

БГУИР 961401.028

**(обязательное)**

**Состав телекоммуникационного шкафа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Телекоммуникационный шкаф ШТК-М-22.6.10-1ААА-9005 | | |  |
| 1 |  | 1 |  |
| 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  |
| 4 |  | 4 |  |
| 5 | Коммутатор Cisco Catalyst C1000-24P-4G-L | 5 |  |
| 6 | Патч-панель UTP Cat 5e на 24 порта | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  |
| 8 | Коммутатор Cisco Catalyst C1000-24P-4G-L | 8 |  |
| 9 | Патч-панель UTP Cat 5e на 24 порта | 9 | 1000 мм |
| 10 |  | 10 |
| 11 |  | 11 |
| 12 | Блок розеток Corex Schuko CX-PDU-8S-AL | 12 |
| 13 |  | 13 |
| 14 | Видеорегистратор DR-8364D IDIS | 14 |
| 15 | 15 |  |
| 16 | Кабельный органайзер TWT-ORG/CV-1U | 16 |  |
| 17 |  | 17 |  |
| 18 | Маршрутизатор MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS | 18 |  |
| 19 |  | 19 |  |
| 20 |  | 20 |  |
| 21 | Источник бесперебойного питания ИБП APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V | 21 |  |
| 22 | 22 |  |

600 мм